## PART CD
Danby Model:DAC060EUB3GDB
Factory Model:US-KC18/N1Y-DKB(CK0)
Effective Date:1/9/2015
Revision: | New
NO | PART NUMBER | UPDATED PART NUMBER | PART DESCRIPTION (ENG) | QTY | Notes
1 | 2011211A0758 | 12120300A01896 | Front panel assembly | 1
1.1 | 2011211A0519 | 12120300A00729 | Front panel | 1 | Special Order
1.2 | 201121190493 | 12120300A00005 | Air outlet frame | 1 | Special Order
1.4 | 2011211A0520 | 12120300A00390 | Panel frame | 1 | Special Order
1.5 | 201121190028 | 12120300A00591 | Vertical vane I | 2 | Special Order
1.6 | 2011213A0069 | 12120300000982 | Louver holder | 2 | Special Order
1.7 | 2011211A0476 | 12120300A00573 | Vertical vane II | 4 | Special Order
1.8 | 2033213A0221 | 17220300A00086 | Display box assembly | 1 | Special Order
1.9 | 201121190029 | 12100204A00158 | Filter | 1
2 | 201521190462 | 15820300000032 | Evaporator assembly | 1 | Special Order
3 | 201400611173 | 11103010000465 | Compressor | 1 | Special Order
4 | 201521190455 | 15820300000551 | Condenser assembly | 1 | Special Order
5 | 2028213A0027 | 12020300A00097 | Installation accessory | 1
7 | 201221390176 | 12220300000786 | Cabinet assembly | 1 | Special Order
8 | 2012213A0034 | 12220300A00135 | Top shutter frame | 1
9 | 201221390177 | 12220300000442 | Chassis assembly | 1 | Special Order
11 | 201621190592 | 15120300000450 | Suction pipe | 1 | Special Order
12 | 201621190600 | 15120300001069 | Discharge pipe assembly | 1 | Special Order
13 | 201100300047 | 12100105000087 | Axial flow fan | 1 | Special Order
14 | 202400401755 | 11002012003847 | Asynchronous motor | 1 | Special Order
15 | 201121390141 | 12120300000563 | Rear separating | 1 | Special Order
16 | 201221390037 | 12220300000454 | Left linker of fan motor | 1 | Special Order
17 | 201221390038 | 12220300000455 | Right linker of fan motor | 1 | Special Order
18 | 201100100831 | 12100103000066 | Centrifugal fan | 1 | Special Order
19 | 202221390012 | 12820300000116 | Volute shell (below) | 1 | Special Order
20 | 202221390011 | 12820300000126 | Mid volute shell | 1 | Special Order
21 | 202221390010 | 12820300000107 | Volute shell (above) | 1 | Special Order
22 | 2033213A0247 | 17220300A01852 | Electronic control box assembly | 1 | Special Order
22.2 | 201221390173 | 12220300000492 | Cover of electronic control box | 1 | Special Order
22.3 | 2013215A0009 | 17120300A00003 | Main control board assembly | 1 | Special Order
22.4 | 202433190000 | 11201007000088 | Ambient temperature sensor assembly | 1 | Special Order
23 | 203321190267 | 17220300000274 | Electronic control box assembly | 1 | Special Order
23.2 | 202401400005 | 17400104000015 | Capacitor of compressor | 1 | Special Order
23.3 | 201200100002 | 12200203000011 | Capacitor clip | 1 | Special Order
23.5 | 202402260302 | 17401202000230 | Power cord | 1 | Special Order
23.6 | 201221390172 | 12220300000481 | Electronic control box | 1 | Special Order
24 | 2033550B1139 | 17317000A04490 | Remote controller | 1